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Consultation sur le texte DTR "Domaine d'application de la DTR"
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	EDF souhaite que, dans son préambule, la DTR rappelle son caractère informatif comme initialement mentionné dans le préambule du Référentiel Technique publié par RTE. Pour EDF, la DTR n'est dotée que d’une valeur informative et non impérative (sauf pour ceux de ces éléments explicitement prévus par la réglementation, lesquels revêtent un caractère obligatoire). Son élaboration au sein des Groupes de travail lui confère une valeur normative (usage professionnel) dès lors qu'elle est l'aboutissement du processus de concertation entre RTE et les utilisateurs du Réseau Public de Transport de l’électricité.
EDF demande que l'appréciation de modification substantielle soit explicitée ex-ante par RTE sur des critères objectifs et mesurables concernant les données qui sont dans les conventions de raccordement.
EDF propose que la notion de modification substantielle se limite aux cas décrits dans l'arrêté d'avril 2008 (modifications de puissance supérieures à 10% ou 50% de Pmax ).
EDF propose qu'un article particulier de la DTR précise les modalités d'application de l'arrété aux installations existantes.
Article I : Le terme « règles édictées » ne convient pas à un document élaboré par un processus de concertation entre les utilisateurs et le gestionnaire du réseau au sein d'un Groupe de Travail du CURTE qui ne rapporte pas à un organisme réglementaire. EDF souhaite que le terme « modalités élaborées en concertation » ou « règles élaborées en concertation » soit retenu en remplacement.
Article V : EDF a bien noté que le processus de traitement des modifications ou dégradations susceptible d’affecter le comportement d'un groupe sera discuté lors de la prochaine ré-écriture du chapitre 5.
Article IX : EDF souhaite que la DTR applicable à une installation soit la version de la DTR en vigueur à la mise en service de cette installation, et ce jusqu'à la première modification substantielle, en application de l'arrêté 2008
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