Réponse à consultation RTE sur l’évolution de la  – 
PROCEDURE DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE RACCORDEMENT DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ AU RESEAU PUBLIC DE TRANSPORT

Version projet RTE du 20 avril2011 

Consultation sur le Site Internet CURTE de RTE sur la période du 20 avril au 4 mai 2011
Observations CNR
Contact :  JM COMPAS 
Direction de l'Energie 
2, rue André Bonin 69004 LYON
+33 4 72 00 68 42
j.compas@cnr.tm.fr
Cette version avec nouvelles dispositions applicables aux projets bénéficiant d’une réservation de capacité est une avancée notable, mais elle ne permet pas le traitement correct de projets où la mise en concurrence ouvre l’opportunité de proposer des suréquipements avec puissance complémentaire à raccorder comme par exemple dans le cas des dossiers de renouvellement des concessions hydrauliques. 

Nous proposons que la procédure soit adaptée sur le principe général suivant :

· RTE réserve provisoirement en File d’Attente le maximum des compléments de surpuissance proposés par les candidats à la mise en concurrence 

· La File d’Attente est ajustée au final avec la réservation de la puissance conforme au projet du lauréat retenu.
Les prochaines échéances et l’importance du programme de mise en concurrence des concessions hydrauliques constituent un enjeu de premier ordre pour le développement et l’optimisation de la production d’électricité à partir de sources renouvelables, en particulier avec cette filière hydroélectrique, et ce, en phase avec les objectifs recherchés de la PPI France.

Aussi, il nous parait essentiel que la procédure de traitement de demande de raccordement puisse permettre le parfait traitement de tels projets avec puissance complémentaire lors de mise en concurrence. En aucun cas, il ne serait acceptable de voir la procédure ressortir comme un frein discriminant à leur encontre.
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