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§3- Cet article se veut définir le « réseau d’évacuation » par opposition au « réseau amont », étant précisé dans le cahier des charges –CdC- type la concession du RPT, chap V, Art 17-V, que RTE dédommage le producteur en cas d’indisponibilité fortuite à l’amont du réseau d’évacuation.

Par contre cette disposition du CdC type de concession n’évoque en rien le traitement sur le réseau d’évacuation, et surtout ne signifie pas automatiquement une exclusion de dédommagement du producteur par RTE sur le réseau d’évacuation en cas d’indisponibilité. Le rédactionnel du troisième paragraphe du §3 du présent texte de DTR ne paraît donc pas correct ; nous proposons le rédactionnel suivant :
« Ainsi, en cas d’indisponibilité fortuite d’un ouvrage appartenant au réseau d’évacuation d’un site de production, les restrictions de production pour lever les contraintes peuvent être à la charge du producteur. »
§6 – le CdC type de concession indique par ailleurs au 17-V que « Les limites du réseau d’évacuation d’un site de production sont précisées dans la convention de raccordement ou, à défaut, dans le contrat d’accès au réseau ». Ce rappel au CdC serait bienvenu au §6, « données communiquées »
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