Propos liminaire d’Hynamics en réponse à la consultation de RTE sur la mutualisation des raccordements

Hynamics remercie RTE pour ses propositions concernant la mutualisation des raccordements et l’adaptation de la puissance de raccordement en soutirage, qui s’inscrivent dans les adaptations réglementaires pour faciliter les raccordements et ainsi l’électrification. 

Pour autant, et comme détaillé dans le fichier Excel de réponse, Hynamics souhaite alerter RTE sur plusieurs points de nature à dissuader les projets de se réaliser, en leur faisant porter des risques importants, ce qui serait préjudiciable à la dynamique d’électrification.

Le plus important concerne l’échéancier de paiement, avec un paiement de 10% du montant total exigé dès la PTF, alors même que de nombreux risques ne sont pas levés à ce stade. Un échéancier alternatif et plus adapté est proposé dans le fichier Excel. Hynamics partage dans tous les cas la préoccupation de RTE d’éviter de saturer le processus de raccordement avec des projets peu robustes et très peu susceptibles de se réaliser, le paiement ex-ante des études est de nature à traiter ce risque.
Un autre point porte sur les conditions de remboursement en cas de résiliation par le client : dans le cas où la totalité de la capacité demandée du poste mutualisé est compensée et réservée dans le cadre de PTFs tierces acceptées, Hynamics souhaite que le client soit remboursé des sommes engagées.

