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Consultation sur une adaptation de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production
RTE publie, pour avis avant mardi 25 janvier à 12H00, le résultat de la concertation relative à une adaptation de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production. Cette adaptation a pour objet de prendre en compte le cas des appels d'offres et des concessions.
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	Bonjour,
 Nous vous prions de trouver ci-après nos observations :
 Traitement des demandes de raccordement dans le cadre de renouvellement de concession ou de procédure d'appel d'offres : 
 POWEO est favorable à l’ajout dans la procédure telle que présentée en réunion du 21 janvier et propose les compléments suivants : 
 « Afin de proposer des raccordements les moins impactants en termes de coûts et de délais, une capacité déjà réservée par un producteur, préalablement à l’annonce de l’appel d’offres et pour la même filière, et présentant une solution de raccordement de moindre contrainte, pourra être utilisée de plein droit par son signataire dans le cadre de sa candidature audit appel d’offres. »
 Par ailleurs, il nous semble important, pour rester dans l’esprit du reste de la procédure, que les informations sur (i) la solution de raccordement (ii) son coût (iii) son délai de réalisation et (iv) ses effacements potentiels en production pendant la période transitoire avant finalisation des renforcements, soient rendues publiques par RTE au même moment que la réservation du volume.
En effet, au moment de l’annonce d’un appel d’offre, RTE aura nécessairement fait des études suffisamment approfondies pour justifier la réservation dudit volume. 
 Cordialement
 Nathalie Dostert
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