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Mise à jour de l'article 4.1 "Réglage fréquence/puissance" de la DTR
RTE ouvre une consultation pour une période de 4 semaines sur une mise à jour de l'article 4.1 "Réglage fréquence/puissance" de la Documentation technique de référence (DTR) :
         pour intégrer la description des règles de dimensionnement de la réserve secondaire de fréquence pour la zone France, 
         et pour préciser les spécificités liées aux Cycles Combinés à Gaz pour les essais de conformité de ces installations aux performances attendues pour les réglages primaire et secondaire de fréquence.
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	Bonjour,
Remarques CNR :
·  Art 1.1 : préciser en ajoutant  avant la liste des textes : « Ces textes réglementaires ne s’appliquent qu’aux installations de production nouvelles et à celles subissant une modification substantielle au sens de l'article 1er du décret du 23 avril 2008 ci-dessous listé »
· Art 3.2 : concernant le volume de réserve secondaire, un alinéa avec puce présente une formule avec une racine : préciser que cette valeur minimale calculée par la formule est exprimée en MW.   
· A 4.1.3 : point 6, ajouter "ou égale" dans la phrase :« …l’éventuelle insensibilité de la régulation primaire de la fréquence doit être inférieure ou égale à +/- 10 mHz."
Cordialement
JM Compas

De : Eric Thebault
Publié : mardi 14 décembre 2010 15:58
Objet : Mise à jour de l'article 4.1 "Réglage fréquence/puissance" de la DTR
RTE ouvre une consultation pour une période de 4 semaines sur une mise à jour de l'article 4.1 "Réglage fréquence/puissance" de la Documentation technique de référence (DTR) :
         pour intégrer la description des règles de dimensionnement de la réserve secondaire de fréquence pour la zone France, 
         et pour préciser les spécificités liées aux Cycles Combinés à Gaz pour les essais de conformité de ces installations aux performances attendues pour les réglages primaire et secondaire de fréquence.
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	Ci joint les remarques d'ERDF

De : Eric Thebault
Publié : mardi 14 décembre 2010 15:58
Objet : Mise à jour de l'article 4.1 "Réglage fréquence/puissance" de la DTR
RTE ouvre une consultation pour une période de 4 semaines sur une mise à jour de l'article 4.1 "Réglage fréquence/puissance" de la Documentation technique de référence (DTR) :
         pour intégrer la description des règles de dimensionnement de la réserve secondaire de fréquence pour la zone France, 
         et pour préciser les spécificités liées aux Cycles Combinés à Gaz pour les essais de conformité de ces installations aux performances attendues pour les réglages primaire et secondaire de fréquence.
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	Veuillez trouver ci-joint la réponse d'EDF à la consultation concernant l'article 4.1 de la DTR
Cordialement.
Sylvie Magois

De : Eric Thebault
Publié : mardi 14 décembre 2010 15:58
Objet : Mise à jour de l'article 4.1 "Réglage fréquence/puissance" de la DTR
RTE ouvre une consultation pour une période de 4 semaines sur une mise à jour de l'article 4.1 "Réglage fréquence/puissance" de la Documentation technique de référence (DTR) :
         pour intégrer la description des règles de dimensionnement de la réserve secondaire de fréquence pour la zone France, 
         et pour préciser les spécificités liées aux Cycles Combinés à Gaz pour les essais de conformité de ces installations aux performances attendues pour les réglages primaire et secondaire de fréquence.
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