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Expérimentation : produit court de réserves
Le document joint présente le projet de RTE, tel que présenté lors de la réunion du 3 mai.
Les acteurs sont invités à faire part de leurs observations jusqu'au 14 mai.
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	Commentaires Energy Pool sur le document de présentation de l'expérimentation : Produit Court de Réserves

- Pour l'expérimentation, Energy Pool souhaite savoir s'il est possible de proposer des capacités qui sont encore à ce jour incertaines, c'est à dire soit encore en discussion d'intégration dans notre Pool de capacités, soit des capacités dont les caractéristiques techniques ne sont pas totalement validées (notamment mesure de durée de transition).

- Energy Pool pense qu'il serait opportun pour un site (=UA) de pouvoir limiter sa participation au produit court à une ou plusieurs des 4 plages définies par RTE. Ainsi, par exemple, un client ne fonctionnant que "de jour" pourrait n'être capable de participer que sur les plages 6-8 et 7-9. Ceci est valable tant pour l'expérimentation que pour l'appel d'offres d'avril 2011. 
Cette disponibilité (binaire ou volume de puissance disponible) pourrait également varier dans le temps (de façon régulière sur une semaine néanmoins) : Energy Pool souhaite savoir si nous devons proposer uniquement le minimum disponible, ou bien si nous pouvons maximiser le gisement en modulant dans le temps l'engagement.

- Par conséquent Energy Pool, agrégateur de capacités d'effacement, juge utile de pouvoir proposer, dans le cadre de l'appel d'offre à venir d'avril 2011, des capacités différentes selon les 4 plages définies par RTE, afin notamment de maximiser les puissances proposées.
Exemple :
23h - 01h : 50 MW
05h - 07h : 40 MW
06h - 08h : 60 MW
07h - 09h : 45 MW
Plutôt que de devoir prendre le plus petit dénominateur commun, ce qui pourrait donner :
23h - 01h : 30 MW
05h - 07h : 30 MW
06h - 08h : 30 MW
07h - 09h : 30 MW
(chiffres indiqués à titre purement illustratif, on considère que seuls 30MW sont disponibles sur les 4 plages)

- Toujours dans le cadre de l'appel d'offre d'avril 2011 et dans le prolongement de la remarque précédente, Energy Pool suggère que les engagements sur sollicitations soient pris par un Acteur d'Ajustement et que cet AA puisse ensuite choisir les EDA qui remplissent l'engagement lorsqu'il est appelé. Par exemple, une sollicitation au jour 1 pourrait être réalisée par une EDA 1, tandis qu'une solliciation au jour 2 serait réalisée par les EDA 2 et 3.
Formulé autrement, l'engagement se fera-t-il au niveau de l'AA ou de l'EDA ?

Cordialement

Emilie Scholtes & Davy Marchand-Maillet
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	RTE souhaite tester la faisabilité technique de la mise à disposition de réserves ayant des caractéristiques dynamiques spécifiques. 
> Dans ce cadre , le seuil de puissance de 10 MW ne semble nullement justifié ni pertinent pour une expérimentation de cette nature. 
> De plus, ce seuil constitue une contrainte supplémentaire risquant de réduire la diversité des offres qui pourraient être testées, et en conséquence de celles qui pourraient être développées par la suite en situation de production, à des niveaux qui, eux, dépasseraient ce seuil. 
> Voltalis suggère donc de s'affranchir de ce seuil minimum pour l'expérimentation, ou au moins de l'abaisser à 1 MW.
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	Le document joint synthétise les remarques formulées par les acteurs et les réponses de RTE

De : Bernard Larripa
Publié : jeudi 6 mai 2010 10:49
Objet : Expérimentation : produit court de réserves
Le document joint présente le projet de RTE, tel que présenté lors de la réunion du 3 mai.
Les acteurs sont invités à faire part de leurs observations jusqu'au 14 mai.
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	REX de l'expérimentation
 
RTE - janvier 2011

De : Bernard Larripa
Publié : mercredi 19 mai 2010 15:13
Objet : Expérimentation : produit court de réserves
Le document joint synthétise les remarques formulées par les acteurs et les réponses de RTE

De : Bernard Larripa
Publié : jeudi 6 mai 2010 10:49
Objet : Expérimentation : produit court de réserves
Le document joint présente le projet de RTE, tel que présenté lors de la réunion du 3 mai.
Les acteurs sont invités à faire part de leurs observations jusqu'au 14 mai.
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