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26 septembre 2011
Remarques d’EDF sur le projet d’article 2.4

Remarques générales :
EDF s'étonne de la mise en consultation d'un texte sans présentation ni concertation préalable avec les producteurs dans le cadre du GT 1 du CURTE.
Ce texte décrit  les relations entre RTE et les GRD dans le cas d'installation d'un automate d'effacement de production HTA mais laisse au GRD le soin de traiter les conséquences techniques et financières avec les producteurs HTA concernés : à notre connaissance, les textes en vigueur entre les producteurs HTA et les GRD ne traitent pas de ces automates et il nous semble que la mise en œuvre de l'article 2.4 ne doit pas s'effectuer avant que le cadre contractuel GRD/Producteur n'ait intégré cette nouvelle problématique.
Remarque sur le texte proposé à la consultation :
RTE indique mener des études destinées à détecter les problèmes potentiels générés par un raccordement de production HTA sur le poste source HTA/HTB concerné.

La façon de mener ces études (hypothèses, méthodes etc...) n'est pas décrite. De notre point de vue, le paragraphe 3 doit préciser les modalités de réalisation des études (ainsi que les conditions dans lesquelles le producteur peut avoir accès aux résultats) ou bien faire référence à l'article 2.1 de la DTR "études pour le raccordement" . Dans ce dernier cas, il sera nécessaire de vérifier que l'article 2.1 est bien adapté au cas d'un producteur HTA qui se raccorde au GRD.
