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Participants à la réunion :

	Sylvain Romieux
	ANROC

	Jean-Michel Miclo
	FNSIAE – UNELEG

	Emmanuel de Oliveira
	ERDF

	Jean-Claude Pélofy
	ERDF

	Anne-Marie Drossart
	ERDF

	Eric Le Donge
	ERDF

	Dominique Ciquera
	E.on

	Elisabeth Gébhard
	ESR

	Salim Mohammed
	ESR

	Yannick Boyé
	UEM

	Martin Mischlet
	EGL SA

	Pierre Rouchon
	Rhodia Energy

	Edouard Dupont
	EDF

	Jean-Marc Janin
	EDF

	Maria Sebastian Viana
	EDF

	Olivier Puit
	Alpiq

	Etienne Fiquet
	Alpiq 

	Benoit Doin
	Enel 

	Vincent Borgeot
	CNR

	Laurent Poix
	CNR

	Frédéric Tricard 
	SRD (Soregies Réseau de Distribution)

	Grégory Albertier
	Sicae Oise

	Aurelien Paillard
	CRE

	Christophe Leininger
	CRE

	Karoline Sander Dahl
	Enel France

	Elisabetta Campagna
	Enel France

	Romain Verdier
	Direct Energie

	Aurora Alvar Miro
	Iberdrola

	Franck Noiraux 
	RTE

	Catherine Lelong
	RTE

	Philippe Lesquerent
	RTE

	Hélène Champion
	RTE

	Thomas Lassaigne
	RTE

	Magalie Cote
	RTE

	Frédéric Eve
	RTE


L’ordre du jour était le suivant :

· Présentation de la méthode de calcul de la consommation constatée

· Présentation des nouvelles publications dans Dat@RTE avec l’offre Données de RE

· Présentation du guide d’implémentation des fichiers des RE multi fournisseurs

· Nouveaux flux des GRD vers les RE

· Planning

RTE a présenté la méthode de calcul de la consommation constatée. Cette dernière a été approuvée par la CRE le 15/12/11.

A la demande des acteurs RE et GRD, il a été jugé souhaitable de préciser quelle maturité de données était attendue puisque la méthode ne prévoit pas de rejeu comme pour le calcul des écarts.

Il a donc été décidé, en accord avec les services de la CRE présents en réunion, d’appliquer la solution suivante :

· Les GRD envoient une première version de données, dès S+2 s’ils les jugent suffisament fiables, en M+3 sinon.

· Les GRD, s’ils constatent que les données ont été modifiées dans le cadre du calcul des écarts de responsable d’équilibre, renvoient une mise à jour de ces données avant le 10 mars de l’année A+1.

Ces précisions seront apportées dans les futurs contrats qui seront signés entre RTE et les GRD, et entre RTE et les RE multi fournisseurs, et qui prendront la forme de « Règles ARENH ».

RTE invite les GRD, s’ils souhaitent que ces Règles comprennent également un chapitre GRD-RE (non demandé par le décret ARENH), à formuler une proposition de rédaction à RTE.

Les responsables d’équilibre ayant exprimé le souhait d’un dispositif de suivi du processus de calcul de la consommation constatée, il est proposé par RTE qu’un retour d’expérience soit présenté en Commission Accès au Marché et que des indicateurs du dispositif soient construits en concertation avec tous les acteurs intéressés.
Ce retour d’expérience permettra également au Responsables d’équilibre multi fournisseurs de faire le bilan des difficultés éventuellement rencontrées pour procéder à l’éclatement des données entre fournisseurs, en particulier pour la gestion des pas de temps (réception de courbes au pas de temps hebdomadaires versus renvoi à RTE de courbes au pas mensuel).
En conclusion, RTE alerte l’ensemble des acteurs sur les délais tendus associés à la mise en place des dispositifs, et sur la nécessité d’avoir une vigilance collective sur ces délais et la vérification des données.
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