

Procès Verbal de Recette de l’Installation XXXX 

Entre :

Entre :

…………………[Le Producteur ], ………[adresse], représenté par ………[M. ou Mme] [Prénom, nom] agissant en qualité de ………[Fonction], dûment habilité(e) à cet effet,

ci-après désigné par « le Producteur »,


d’une part,

et,

RTE Réseau de Transport d’Electricité, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 2 132 285 690 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 619 258, dont le siège social est situé Tour Initiale, 1 terrasse Bellini TSA 41000, 92919 LA DEFENSE CEDEX,

représenté par :

……………………..[Nom du Directeur], en sa qualité de Directeur de l’Unité Régionale Système Electrique [Nom de l’URSE],

ci-après désigné par « RTE »,

d’autre part,

d’autre part.

Le Producteur a décidé de construire sur le territoire de la commune de CCCC, dans le département de DDDD, une Installation de production d’électricité qui a fait l’objet :

· d’une Convention de Raccordement signée le JJ/MM/AAAA et d’une Convention d’Engagement de Performances signée le JJ/MM/AAAA,

· d’une Convention pour l’Exploitation en période d’Essais signée le JJ/MM/AAAA.

Suite à la mise à disposition du raccordement le JJ/MM/AAAA, le Producteur a engagé les essais de mise en service de son Installation, poste et centrale (essais constructeurs) et effectués les simulations et essais conformément au contenu de Cahier des Charges des Capacités Constructives.

L’objet de ce document est d’établir un « Procès Verbal de recette de l’Installation », permettant de tracer un relevé partagé (RTE/Producteur) des éventuels écarts de performances et des actions à engager, avec les échéances, pour résorber ces écarts.

Le PV de Recette récapitule les validations des 3 étapes de contrôles de l’Installation de production XXXXX, propriété de [nom du Producteur].

A l’issue du PV de Recette, et après signature des contrats Programmation Amont J-1 et GP, et vérification de la complétude des documents contractuels et annexes, RTE autorisera l’Accès au Réseau Définitif de l’Installation telle que définie dans la Convention d’Exploitation / Conduite.
Validations

Validation de l’étape N°1

Les éléments relatifs aux Fiches 1 à 4 ont été fournies par le Producteur dans le document « Attestation de conformité aux cahiers des Charges RTE, Poste HTB/HTA, XXXXX » daté de MM/AAAA.
	Document/donnée
	Date réalisation ou réponse
	Remarques - Ecarts
	Référence documents

	Fiche n°1 : liste des données
	JJ/MM/AA
	Complet / Conforme / Non Conforme / Ecart / Voir remarques
	

	Fiche n°2 :qualification des matériels électriques
	JJ/MM/AA
	Complet / Conforme / Non Conforme / Ecart / Voir remarques
	

	Fiche n°3 :conformité du système de protection
	JJ/MM/AA
	Complet / Conforme / Non Conforme / Ecart / Voir remarques
	

	Fiche n°4 : conformité des systèmes dédiés aux échanges d’information
	JJ/MM/AA
	Complet / Conforme / Non Conforme / Ecart / Voir remarques
	


Une analyse de conformité du système de protection a été réalisée par RTE (entité) dont les conclusions et observations sont à la disposition du client. 

Validation de l’étape N°2

Les fiches 5 à 10 ont été transmises par le Producteur MM/AAAA en vue de la contractualisation de la Convention d’Exploitation / Conduite.

	Document/donnée
	Date de réalisation
	Remarques - Ecarts
	Référence documents

	Fiche n°5 ; capacité constructive en réactif
	JJ/MM/AA
	Complet / Conforme / Non Conforme / Ecart / Voir remarques
	

	Fiche n°6 ; comportement dynamique de la régulation de tension et stabilité en petits mouvements
	JJ/MM/AA
	Complet / Conforme / Non Conforme / Ecart / Voir remarques
	

	Fiche n°7 :stabilité sur report de charge
	JJ/MM/AA
	Complet / Conforme / Non Conforme / Ecart / Voir remarques
	

	Fiche n°8 : stabilité sur court-circuit
	JJ/MM/AA
	Complet / Conforme / Non Conforme / Ecart / Voir remarques
	

	Fiche n°9 : tenue de l’installation aux creux de tension
	JJ/MM/AA
	Complet / Conforme / Non Conforme / Ecart / Voir remarques
	

	Fiche n°10 : tenue de la tension sur variation de fréquence
	JJ/MM/AA
	Complet / Conforme / Non Conforme / Ecart / Voir remarques
	


Validation de l’étape N°3

Chaque essai a fait l’objet d’un rapport par le Producteur et d’une analyse par RTE dont la synthèse se trouve dans le rapport du test de conformité en date du JJ/MM/AA, joint en annexe complété des données du JJ/MM/AA.

Nota (1) : l’application des fiches 14 à 16 et 18 à 23 est fonction de la nature de l’installation de production. Ce champs d’application est défini dans le Cahier des charges des Capacités Constructives.

	Document/donnée
	Date de réalisation
	Résultats Remarques - Ecarts
	Référence documents 

	Fiche n°11 ; Test des systèmes dédiés aux échanges d’information
	JJ/MM/AA au JJ/MM/AA
	Complet / Conforme / Non Conforme / Ecart / Voir remarques
	

	Fiche n°12 ; couplage au réseau
	JJ/MM/AA au JJ/MM/AA
	Complet / Conforme / Non Conforme / Ecart / Voir remarques
	

	Fiche n°13 : qualité de fourniture
	JJ/MM/AA au JJ/MM/AA
	Complet / Conforme / Non Conforme / Ecart / Voir remarques
	

	Fiche n°14 : réglage primaire de fréquence (1)
	JJ/MM/AA au JJ/MM/AA
	Complet / Conforme / Non Conforme / Ecart / Voir remarques
	

	Fiche n°15 : réglage secondaire de fréquence (1)
	JJ/MM/AA au JJ/MM/AA
	Complet / Conforme / Non Conforme / Ecart / Voir remarques
	

	Fiche n°16 : réglage secondaire de fréquence (1)
	JJ/MM/AA au JJ/MM/AA
	Complet / Conforme / Non Conforme / Ecart / Voir remarques
	

	Fiche n°17 : réglage primaire de tension et capacité en réactif
	JJ/MM/AA au JJ/MM/AA
	Complet / Conforme / Non Conforme / Ecart / Voir remarques
	

	Fiche n°18 : réglage secondaire de tension (1)
	JJ/MM/AA au JJ/MM/AA
	Complet / Conforme / Non Conforme / Ecart / Voir remarques
	

	Fiche n°19 : réglage secondaire de tension (1)
	JJ/MM/AA au JJ/MM/AA
	Complet / Conforme / Non Conforme / Ecart / Voir remarques
	

	Fiche n°20 : dispositif de baisse de puissance sur augmentation de fréquence (1)
	JJ/MM/AA au JJ/MM/AA
	Complet / Conforme / Non Conforme / Ecart / Voir remarques
	

	Fiche n°21 : ilotage (1)
	JJ/MM/AA au JJ/MM/AA
	Complet / Conforme / Non Conforme / Ecart / Voir remarques
	

	Fiche n°22 : redémarrage rapide (1)
	JJ/MM/AA au JJ/MM/AA
	Complet / Conforme / Non Conforme / Ecart / Voir remarques
	

	Fiche n°23 : automate (1)
	JJ/MM/AA au JJ/MM/AA
	Complet / Conforme / Non Conforme / Ecart / Voir remarques
	


Conclusions

Etant vu que :

· Le Producteur a répondu aux exigences techniques de RTE identifiées dans la Convention d’Engagement de Performances de l’installation de production XXXX, par la réalisation des essais et l’envoi des comptes rendus de ces essais.

· RTE a vérifié la conformité de ces résultats et la complétude des données.

RTE déclare la fin de la période d’essais et autorise la signature de la Convention d’Exploitation de l’Installation de production de XXXX.

[Alternative :

RTE [nom de l’URSE] a constaté une non-conformité concernant la réalisation de(s) la fiche(s) N°NN.

Cette(s) non-conformité(s) n’affectant pas de manière importante la sureté du système électrique ou la sécurité des personnes et des biens, et sous réserve de sa résorption par le Producteur dans un délai [délai convenu entre le Producteur et RTE], RTE déclare la fin de la période d’essais et autorise la signature de la Convention d’Exploitation de l’Installation de production de XXXX.]

RTE [nom de l’URSE] et le Producteur valident conjointement l’ensemble de ces essais.

Fait

à XXXXX,

le……………….

Pour RTE 

Pour [nom du Producteur]

25/03/2013 


